Приложение №1

к договору подряда №________/2024 от _______2024

СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

_______________________                                           _______________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ: «Замер крена дымовых труб и осадку оснований под фундаментами на АО "Камтэкс-Химпром" в 2024 году. Место выполнения работ по адресу: г. Пермь, ул.Соликамская, 293».

| 1. Основание для проведения работ: |  | - Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Исполнитель: |  | По результату тендера |  |  |
| 4.Основные условия: 4.1. Условия оплаты: после получения заключений по результатам технического обследования и подписания актов выполненных работ. 4.2. Срок выполнения с 01.08.2024 г. по 27.09.2024 г. |  |  |  |  |
| 5. Условия необходимые для проведения работ: 5.1. Лицензия в соответствии с 116-ФЗ; 5.2. Аттестация экспертов в соответствии с Постановлением №1009 от 02 июня 2022 года; 5.3. Работы проводить в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. |  |  |  |  |
| 6. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 6.1. Предоставление исходных данных: Техническое задание, предыдущие заключения по замеру крена дымовых труб и осадки оснований под фундаментами; 6.2. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. 6.3. Отрывка контрольных шурфов для обследования фундаментов (в случае необходимости). |  |  |  |  |
| 7. Работы, выполняемые Исполнителем: Согласно плану работ проведения замеров крена дымовых труб и осадки оснований под фундаментами АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году. 7.1. Произвести замер крена дымовых труб и осадку оснований под фундаментами АО «Камтэкс-Химпром» в 2024 году (Приложение №1) с фиксацией имеющихся дефектов и повреждений, дать оценку технического состояния, соответствия требований действующих стандартов, норм и правил следующих строительных конструкций: - фундаментов (по визуальным признакам); - дымовых труб. 7.2. Выполнить обмерочные работы в объеме, необходимом для замера крена дымовых труб и осадку оснований под фундаментами (с составлением план-схем, с указанием дефектов и повреждений). 7.3. Выполнить инструментальные исследования строительных конструкций с использованием приборов и инструментов неразрушающего контроля (все приборы должны иметь сертификаты о калибровке средств измерений, сертификаты соответствия). 7.4. Составить ведомости, карты дефектов и повреждений: по результатам обследования при обнаружении дефектов с рекомендациями (без составления сметных расчётов на ремонт). 7.5. Предоставление Заключений по результатам проведения технического обследования на бумажном носителе (в 2-х экземплярах в сброшюрованном виде), согласованных с Заказчиком, а также на электронном носителе в форматах PDF. |  |  |  |  |
|  | Главный механик Поздин В. Г. |  |  |  |

Заместитель главного механика по ТН                                     Старков И.Л.