Приложение №1

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: **«6005.023.000 АС Технологическая эстакада. Прокладка трубопровода кислоты и щелочи от отделения ХВП(цех №1) до цеха новой водоподготовки», «6005.035.000 АС Технологическая эстакада.Прокладка трубопрвода в цех №1,5»**,расположенных на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов*** | Лит. АВ, технологические эстакады |
| ***5. Срок выполнения с 02.12.2024 г. по 31.01.2025 г.*** | |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:***  6.1. Ведомости объемов работ №05-11-24, №11-11-24  6.2. Проекты 6005.023.000 АС, 6005.035.000 АС | |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:***  7.1 Предоставление исходных данных:  7.1.1. Техническое задание.  7.1.2. Ведомость объемов работ №05-11-24- Приложение № 1 к Техническому заданию, ведомость объемов работ №11-11-24- Приложение № 2 к Техническому заданию.  7.2. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам;  7.3. Обеспечение Подрядчика материалами для выполнения работ согласно спецификациям 6005.023.000 АС.С и 6005.035.000 АС.С;  7.4. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов;  7.5. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая  пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. | |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***  8.1. Согласно ведомостям объёмов работ №05-11-24, №11-11-24.  8.2. Уборка и вывоз мусора и разработанного грунта.  8.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.  8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на «6005.023.000 АС Технологическая эстакада. Прокладка трубопровода кислоты и щелочи от отделения ХВП(цех №1) до цеха новой водоподготовки», «6005.035.000 АС Технологическая эстакада.Прокладка трубопрвода в цех №1,5».  8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. | |
| Главный механик Поздин В. Г. |  |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |