**УТВЕРЖДАЮ:**

 И.о. главного инженера

 АО «Камтэкс-Химпром»

 Тарасова Л.А.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: **«Ремонт градирни ВОЦ-2 цеха №5»,** расположенной на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Не удовлетворительное техническое состояние |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов***  | Сооружение №47 |
| ***5. Срок выполнения с 01.12.2024 г. по 01.02.2025 г.*** |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:*** 6.1. Ведомость объемов работ №20-11-24. |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:*** 7.1 Предоставление исходных данных:7.1.1. Техническое задание.7.1.2. Ведомость объемов работ №20-11-24 Приложение № 1 к Техническому заданию.7.2. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам;7.3 Обеспечение Подрядчика материалами для выполнения работ. Перечень материалов: ремонтный состав для бетонных конструкций, ригель Р1-3 серия 901-6-102 89-КЖ (16шт), уголок равнополочный 63\*5, уголок неравнополочный 100\*63, швеллер №12, труба квадратная 80\*3, профнастил Н60 0.9 845/902 9,000, настил прессованный решетчатый 4000х1000мм (яч.33х33), лист чечевица В-К-ПУ-4,0 Ст3сп;7.4. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов;7.5. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***8.1. Согласно ведомости объёмов работ №20-11-24. 8.2. Разработать ППР на работы, выполняемые согласно ВОР №20-11-24.8.3. Уборка и вывоз мусора.8.4. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.8.5. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на «Ремонт градирни ВОЦ-2 цеха №5», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы.8.6. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |
| Главный механик Поздин В. Г.  |  |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |
| Инженер ОГМ Лыскова Е.А. |  |