Приложение №1

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: **«6049.040.000 НК Устройство колодца на существующей линии КУ»,** расположенной на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов*** | Сеть канализации условно чистой воды |
| ***5. Срок выполнения с 12.02.2025 г. по 25.03.2025 г.*** | |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:***  6.1. Проект 6049.040.000 НК | |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:***  7.1 Предоставление исходных данных:  7.1.1. Техническое задание.  7.1.2. Спецификация проекта 6049.040.000 НК.С, являющаяся Приложением №1 к Техническому заданию.  7.2. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам;  7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов;  7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая  пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. | |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***  8.1. Согласно проекта 6049.040.000 НК.  8.2. Разработать ППР и ВОР на работы, выполняемые согласно проекта.  8.3. Уборка и вывоз мусора.  8.4. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.  8.5. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на устройство колодца на существующей линии КУ, в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы.  8.6. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. | |
| Главный механик Поздин В. Г. |  |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |