Приложение №1

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

 Генеральный директор

 АО «Камтэкс-Химпром»

 Бреднева О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: «**Ремонт помещений АБК здания ДНК на отм. +4,800 Лит.АВ**»,расположенного на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов***  | ДНК Лит. АВ, корпус 210 |
| ***5. Срок выполнения с 01.04.2025 г. по 30.05.2025 г.*** |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:*** 6.1. Дефектная ведомость №07-02-25 |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:*** 7.1 Предоставление исходных данных:7.1.1. Техническое задание.7.1.2. Дефектная ведомость №07-02-25 приложение №1 к Техническому заданию. 7.2. Обеспечение безопасного доступа исполнителей к ремонтным работам;7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента.7.5. Обеспечение Подрядчика лакокрасочным материалом «PRIM PLATINA Multicoat PN(ПРИМ ПЛАТИНА)» |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***8.1. Согласно дефектной ведомости №07-02-25.8.2. Уборка и вывоз мусора.8.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Ремонт помещений АБК здания ДНК на отм. +4,800 Лит.АВ», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы.8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |
| Главный механик Поздин В. Г.  |  |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |