**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

Начальник цеха №5 Главный инженер

АО «Камтэкс-Химпром» АО «Камтэкс-Химпром»

Пантелеев А.В. Сухинин В.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: **«Обустройство колодца КУ-18/1»,** расположенной на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов***  | Сеть канализации условно чистой воды |
| ***5. Срок выполнения с 10.03.2025 г. по 01.04.2025 г.*** |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:*** 6.1. Проект 6049.040.000 НК |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:*** 7.1 Предоставление исходных данных:7.1.1. Техническое задание;7.1.2. Ведомость объемов работ №05-03-2025, являющаяся Приложением №1 к Техническому заданию;7.2. Предоставление оборудования, который необходимо смонтировать в колодце;7.3. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам;7.4. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов;7.5. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***8.1. Согласно проекта 6049.040.000 НК.8.2. Уборка и вывоз мусора.8.3. Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на устройство колодца на существующей линии КУ, в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы.8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |
| Главный механик Поздин В. Г.  |  |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |