СОГЛАСОВАНО:                                                                  			УТВЕРЖДАЮ:

Начальник цеха № 5                                                              			Главный инженер

АО «Камтэкс-Химпром»                                                         			АО «Камтэкс-Химпром»

_____________ Пантелеев А.В.                                              			____________ Сухинин В.Н.

«___»____________ 2025 г.                                                  	 		«___» ___________ 2025 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по: «Ремонту футеровки паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ-О сх. № 4 и №8 цеха №5 в 2025 г., расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293»

| 1. Основание для проведения работ: |  | Ежегодный плановый ремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Подрядчик: |  |  |  |  |
| 4. Условия оплаты |  | По факту выполнения работ |  |  |
| 5. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 5.1. Предоставление исходных данных – Предварительная ведомость объемов работ (Приложение №1 к настоящему техническому заданию); 5.2. Обеспечение безопасного доступа исполнителей к работам; 5.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 5.4. Предоставление помещения для хранения оборудования и спецодежды на территории предприятия; 5.5. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |  |  |  |  |
| 6. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком: 6.1. Согласно ведомости объемов работ. 6.2. Ежедневная уборка мусора в свою тару и вывоз 1 раз в 2 дня. 6.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 6.4. Подрядчик предоставляет Заказчику технологическую карту на ремонт футеровки котлов до начала ремонта. 6.5. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Ремонт футеровки паровых котлов ДЕ-25-14 ГМ-О сх. №4 и №8 цеха №5 в 2025 г.», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы. |  |  |  |  |
|  | Главный механик Поздин В.Г. АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |  |