Приложение №1

к договору подряда №_______ от _____________

СОГЛАСОВАНО:                                                           УТВЕРЖДАЮ:

__________________                          		                 Генеральный директор

__________________ 						      	АО «Камтэкс-Химпром»

__________________		                                          Бреднева О.О.

_______________________                                                    _______________________

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ: «Ремонт кровли 2-этажного кирпичного здания ремонтно-механического цеха №10 с пристроем и антресольным этажом Лит. АТ                                           АТ1, расположенной на территории АО «Камтэкс-Химпром» по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

| 1. Основание для проведения работ: |  | Не удовлетворительное техническое состояние, отсутствие возможности выполнить работы по огнезащитной обработке металлоконструкций |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |  |
| 3. Исполнитель: |  | ООО «ПСК «Стандарт» |  |  |
| 4. Наименование объектов |  | Лит. АТ, АТ1 |  |  |
| 5. Срок выполнения с 01.08.2025 г. по 30.09.2025 г. |  |  |  |  |
| 6. Документация необходимая для проведения работ: 6.1. Ведомость объемов работ №24-04-23. |  |  |  |  |
| 7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 7.1 Предоставление исходных данных: 7.1.1. Техническое задание. 7.1.2. Ведомость объемов работ №24-04-23 - Приложение № 1 к Техническому заданию. 7.2. Обеспечение безопасного доступа Подрядчика к ремонтным работам; 7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов; 7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников Подрядчика, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. |  |  |  |  |
| 8. Работы, выполняемые Подрядчиком: 8.1. Согласно ведомости объёмов работ №24-04-23. 8.2. Уборка и вывоз мусора. 8.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на «Ремонт кровли 2-этажного кирпичного здания ремонтно-механического цеха №10 с пристроем и антресольным этажом Лит. АТ АТ1», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы. 8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. |  |  |  |  |
|  | Главный механик Поздин В. Г. |  |  |  |
|  | Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  |  |  |