## Лист1
Приложение №1
к Техническому заданию
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Камтэкс-Химпром"
Бреднева О.О.
_______________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 29-11-24
Заполнение дверных проёмов в здании заводоуправления Лит. АЦ, АШ, АЧ; здании здравпункта Лит. ВИ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
Здание заводоуправления Лит. АЦ, АШ, АЧ
Позиция №1 (вход в венткамеру, южная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,9х1,85м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,9х1,85м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 3.65
Позиция №2 (южная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,9х2,05м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,9х2,05м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.9
Позиция №3 (выход на кровлю, южная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,8х1,75м) | шт | 1
| Изготовление металлического дверного блока (0,8х1,75м) | шт | 1
| Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
| Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
| Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
| Отделка откосов | м.п. | 5.1
Позиция №4 (вход в венткамеру, северная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,85х1,8м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,85х1,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 4.45
Позиция №5 (машинное отделение лифта, северная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,9х2,1м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,9х2,1м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 3.9
Позиция №6 (выход на кровлю, северная лестничная клетка)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,85х1,85м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,85х1,85м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.4
ЛСК, ЛСВ - 2 этаж
Позиция №7 (кладовая службы качества)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,9х2,1м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,9х2,1м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 3.9
Позиция №8 (лаборатория физико-химических измерений)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №9 (лаборатория №14)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №10 (помещение №232)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №11 (лаборатория №12, дверь №1)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №12 (лаборатория №12, дверь №2)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №13 (помещение №229)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Позиция №14 (помещение №228)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1,5х2,8м) | шт | 1 | высота двери 2,10 м. Верхнее заполнение проема - сплошное.
2 | Изготовление металлического дверного блока (1,5х2,8м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1 | Размерами в свету не менее 0,9 х 2,1 м; EI 60
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.8
Здание здравпункта Лит. ВИ
Позиция №15 (выход на кровлю с лестничной клетки №5)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1х1,65м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (1х1,65м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 4.3
Позиция №16 (выход на кровлю с лестничной клетки №21)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (1х1,65м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (1х1,65м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 4.3
Позиция №17 (помещение №37, цех №9)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,9х2,1м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,9х2,1м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 5.1
Позиция №18 (помещение №33, ГСП)
1 | Демонтаж существующего дверного блока размером (0,8х2м) | шт | 1
2 | Изготовление металлического дверного блока (0,8х2м) | шт | 1
3 | Установка коробки противопожарной двери | шт | 1
4 | Монтаж полотен противопожарной двери | шт | 1
5 | Монтаж доводчика, ручек, замка | шт | 1
6 | Отделка откосов | м.п. | 4.8
Материалы Подрядчика. Вывоз мусора и доставка материалов за Подрядчиком.
Главный механик |  |  | Поздин В. Г.
Зам. главного механика по ТН |  |  | Старков И.Л.