Приложение №1

к договору подряда №\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор

АО «Камтэкс-Химпром»

Бреднева О.О.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

на выполнение работ: «**Ремонт помещений АБК здания ДНК на отм. +9,600 Лит.АВ**»,расположенного на территории АО «Камтэкс-Химпром»по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1. Основание для проведения работ:*** | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки |
| ***2. Заказчик:*** | АО «Камтэкс-Химпром» |
| ***3. Исполнитель:*** | По результату тендера |
| ***4. Наименование объектов*** | ДНК Лит. АВ, корпус 210 |
| ***5. Срок выполнения с 15.04.2025 г. по 15.06.2025 г.*** | |
| ***6. Документация необходимая для проведения работ:***  6.1. Дефектная ведомость №14-03-25 | |
| ***7. Перечень работ, выполняемых Заказчиком:***  7.1 Предоставление исходных данных:  7.1.1. Техническое задание.  7.1.2. Дефектная ведомость №14-03-25 приложение №1 к Техническому заданию.  7.2. Обеспечение безопасного доступа исполнителей к ремонтным работам;  7.3. Обеспечение электропитанием 220 В для приборов и инструментов;  7.4. Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая  пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента. | |
| ***8. Работы, выполняемые Подрядчиком:***  8.1. Согласно дефектной ведомости №14-03-25.  8.2. Уборка и вывоз мусора.  8.3. Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Подрядчик несёт ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам.  8.4. Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Ремонт помещений АБК здания ДНК на отм. +9,600 Лит.АВ», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на материалы.  8.5. Для хранения инструмента и спецодежды использовать собственные мобильные помещения. | |
| Главный механик Поздин В. Г. |  | |
| Заместитель главного механика по ТН Старков И.Л. |  | |