Согласовано:                                                                                   	Утверждаю:

Начальник цеха №5                                                                            Главный инженер

АО «Камтэкс-Химпром»                                                                    	АО «Камтэкс-Химпром»

__________________ Пантелеев А.В.						_________________ Сухинин В.Н.

«___» ___________ 2025 г.                                                                  	«___» ___________ 2025 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на выполнение работ по: «Монтажу технологического трубопровода сточной воды, согласно проекту 6049.000.000 ТК», расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Соликамская, 293».

| 1. Основание для проведения работ: |  | Техперевооружение существующих объектов водоподготовки с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду на промплощадке АО «Камтэкс-Химпром». Проект 6049.000.000 ТК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Заказчик: |  | АО «Камтэкс-Химпром» |  |
| 3. Исполнитель: |  | По результатам тендера |  |
| 4. Условия оплаты: |  | После подписания актов выполненных работ |  |
| 5. Перечень работ, выполняемых Заказчиком: 5.1 Обеспечение безопасного доступа исполнителей к работам; 5.2 Обеспечение электропитанием 220В, 380В для приборов и инструментов; 5.3 Оформление пропусков на территорию предприятия сотрудников исполнителя, включая пропуск на автомобиль, пропуска на внос и вынос приборов, оборудования и инструмента; 5.4. Обеспечение проектной документацией. 5.5 Обеспечение трубопроводами, трубопроводными элементами, фланцами, необходимыми для выполнения работ, согласно проекту 6049.000.000 ТК с изм.04.2025 г.. |  |  |  |
| 6. Перечень работ, выполняемых Исполнителем: 6.1 Проведение работ по монтажу технологического трубопровода сточной воды в соответствии с проектом 6049.000.000 ТК, сводной спецификации материалов. Материал Заказчика. Материалы, не учтенные в техническом задании, проекте 6049.000.000 ТК с изм.04.2025 г., предоставляет Исполнитель. 6.2 Уборка и вывоз мусора. 6.3 Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных за оказание услуг лиц из числа обученных и аттестованных инженерно-технических работников, имеющих допуск для оказания конкретных видов работ. При этом Исполнитель несет ответственность за соответствие квалификации его работников предоставленным им правам. 6.4 Исполнитель представляет Заказчику исполнительную документацию на: «Монтаж технологического трубопровода сточной воды», в том числе заверенные копии паспортов (сертификатов) на приобретенные материалы. 6.5 Срок выполнения работ по «Монтажу технологического трубопровода сточной воды» август 2025 года. |  |  |  |
|  | Главный механик АО «Камтэкс-Химпром» |  | Поздин В.Г. |